## ноябрь ЦЭС
Информация о проведении ООО "ЦЭС" плановых отключений электросетевых объектов
[5 empty] | за | ноябрь |  | 2019 | год
по состоянию на 29.11.2019г.
| № п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  |  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
| 1 | 05.11.2019г. | ТП-00106 | Пермский район | 10.00 | 12.00 | 2 | 0.4 | 3 | 100 | 12 | 1 | 1 | замена ПУ-0,4 (ТТ и эл.сч-ка)
| 2 | 18.11.2019г. | КТП-Б461 | Барда | 11.3 | 14.45 | 3.25 | 10 | 3 | 800 | 265 | 3 | 5 | ТО
| 3 | 19.11.2019г. | ТП-00536 | Пермь | 10.3 | 12.45 | 2.25 | 6 | 3 | 250 | 190 | 1 | 1 | монтаж защитного фартука на шпильки тр-ра.
| 4 | 25.11.2019г. | ТП-00443 | Пермь | 10 | 12.3 | 2.5 | 6 | 3 | 400 | 236 | 1 | 1 | ТО
| 5 | 27.11.2019г. | КТП-Б400 | Барда | 14.00 | 16.2 | 2.3 | 10 | 3 | 400 | 142 | 3 | 1 | ТО