## октябрь ЦЭС
Информация о проведении ООО "ЦЭС" плановых отключений электросетевых объектов
[5 empty] | за | октябрь |  | 2019 | год
по состоянию на 31.10.2019г.
| № п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  |  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
| 1 | 02.10.2019г | ТП-0819 | Пермь | 07.00. | 09.10. | 2.1 | 6 | 3 | 400 | 88 | 3 | 3 | ТО
| 2 | 02.10.2019г | ТП-5173 | Краснокамск | 13.00 | 14.30. | 1.3 | 6 | 3 | 160 | 46 | 4 | 1 | ТО
| 3 | 03.10.2019г | ТП-0818 | Пермь | 08.00 | 09.30. | 1.3 | 6 | 3 | 400 | 115 | 3 | 3 | ТО
| 4 | 04.10.2019г | ТП-0159(5) | Краснокамск | 12.15. | 14.00. | 1.45 | 6 | 2 | 400 | 310 | 6 | 1 | ТО
| 5 | 11.10.2019г | ТП-0099 | Пермь | 06.00. | 08.45. | 2.45 | 6 | 3 | 250+400 | 45 | 4 | 4 | ТО
| 6 | 11.10.2019г | ТП-709 | Пермь | 15.00. | 17.30. | 2.3 | 6 | 3 | 100+160 | 55 | 6 | 1 | ТО
| 7 | 15.10.2019г | ТП-0202 | Кунгур | 14.00. | 16.00. | 2 | 6 | 3 | 400 | 275 | 6 | 1 | ТО
| 8 | 15.10.2019г | ТП-0203 | Кунгур | 16.00. | 18.00. | 2 | 6 | 3 | 400 | 140 | 3 | 1 | ТО
| 9 | 17.10.2019г | ТП-Б759 | Барда | 14.00. | 16.00. | 2 | 10 | 3 | 100 | 45 | 2 | 1 | ТО
| 10 | 17.10.2019г | ТП-Б769 | Барда | 09.00. | 12.00. | 3 | 10 | 3 | 100 | 23 | 1 | 1 | ТО
Note on D10: user: п.3 - УА
Note on D11: user: п.55 - ООО Меридиан
Note on D12: user: п.3 - УА
Note on D13: user: п.105 - ООО Управл. Краснов двор