## Апрель_ЦЭС
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ЦЭС"
[5 empty] | за | Апрель |  | 2020 | год
по состоянию на 29.04.2020г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
1 | 07.04.2020г. | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Ергач, оп.33 к ТП-01514 | Кунгур | 15.00. | 16.00. | 1 | 6 | 3 | 100 | 64 | 3 | 1 | устранение дефекта на РЛНД-400 (отпайка на ООО "Русь")
2 | 08.04.2020г | ТП-386 | Краснокамск | 09.00. | 10.30. | 1.5 | 6 | 3 | 400 | 280 | 2 | 1 | перенос и переключение КТПН | работы по тех.присоединению
3 | 15.04.2020г | ТП-00372 | Краснокамск | 09.30. | 13.00. | 3.5 | 6 | 3 | 630 | 350 | 3 | 1 | проведение ТО
4 | 15.04.2020г | ТП-0386 | Краснокамск | 13.30. | 16.30. | 3 | 6 | 3 | 630 | 15 | 3 | 1 | проведение ТО
5 | 16.04.2020г | ТП-0185 | Палазна | 10.30. | 13.00. | 2.5 | 10 | 3 | 160 | 135 | 4 |  | проведение ТО
6 | 17.04.2020г | ТП-0099 | Пермь | 14.00. | 16.20. | 2.3 | 6 | 2 | 250+400 | 235 |  |  | проведение ТО
7 | 23.04.2020г | ТП-0112 | Пермь | 08.00. | 11.00. | 3 | 6 | 3 | 400 | 190 |  | 1 | проведение ТО
8 | 23.04.2020г | ТП-00546 | Пермь | 12.00. | 14.30. | 2.5 | 6 | 3 | 160 | 84 |  | 1 | проведение ТО
9 | 29.04.2020г | ТП-СНТ Золушка | Пермь | 07.00. | 09.00. | 2 | 10 | 3 | 100 | 10 | 2 | 1 | ремонт РЛНД-400 | устранение дефекта
[6 empty] | 21.3 |  |  | 2580 | 1363 | 11 | 5