## Август_ЦЭС
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ЦЭС"
[5 empty] | за | Август |  | 2020 | год
по состоянию на 31.08.2020г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
0 | 03.08.2020г | ТП-00320 | Пермский р-н | 11.00 | 14.30. | 3.5 | 10 | 3 | 63 | 36 | 2 | 1 | ТО
1 | 05.08.2020г | ТП-00516 | СНТ "Усть-Качкинское" | 9.00 | 17.00 | 8 | 10 | 3 | 160 | 46 | 4 | 1 | ремонт ВЛ-10 кВ, ф.Лицей, замена опор
2 | 07.08.2020г | ТП-0064 | Палазна | 10.30. | 12.30. | 2 | 10 | 3 | 160 | 35 | 2 | 1 | ТО
3 | 10.08.2020г | ВЛ-0,4 кВ, ф. "Водозабор" | Сылва | 10.00 | 17.00 | 7 | 0.4 | 3 | - | - | 1 | 1 | ремонт ВЛ-0,4 кВ, кронирование деревьев в охранной зоне, правка опор, регулировка провода.
4 | 13.08.2020г | ТП-00328 | Палазна | 11.00 | 12.30. | 1.3 | 10 | 3 | 400 | 168 | 3 | 1 | ТО
5 | 14.08.2020г | ТП-Б461 | Барда | 11.00 | 17.00 | 6 | 10 | 3 | 400 | 294 | 8 | 36 | ремонт строительной части (крыша)
6 | 15.08.2020г | ТП-00516 | СНТ "Усть-Качкинское" | 10.00 | 15.00 | 5 | 10 | 3 | 160 | 64 | 4 | 2 | ремонт ВЛ-10 кВ, ф.Лицей, замена опор
7 | 19.08.2020г | ТП-00516 | СНТ "Усть-Качкинское" | 09.00 | 19.00 | 10 | 10 | 3 | 160 | 35 | 4 | 2 | ремонт ВЛ-10 кВ, ф.Лицей, замена опор
8 | 20.08.2020г | ТП-00516 | СНТ "Усть-Качкинское" | 13.00 | 19.00 | 6 | 10 | 3 | 160 | 35 | 4 | 2 | ремонт ВЛ-10 кВ, ф.Лицей, замена опор
9 | 24.08.2020г | ТП-00516 | СНТ "Усть-Качкинское" | 12.00 | 16.00 | 4 | 10 | 3 | 160 | 46 | 4 | 2 | ремонт ВЛ-10 кВ, ф.Лицей, замена опор