## Февраль_ЦЭС
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ЦЭС"
[5 empty] | за | ФЕВРАЛЬ |  | 2020 | год
по состоянию на 26.02.2020г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
1 | 05.02.2020г. | ТП-00387 | Пермь | 10 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2*1250 | 494 | 6 |  | проведение ТО
2 | 06.02.2020г. | ТП-0466 | Пермь | 12 | 15.3 | 3.3 | 6 | 3 | 2*1250 | 368 | 6 |  | проведение ТО
3 | 07.02.2020г. | ТП-0467 | Пермь | 10 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2*1250 | 426 | 6 |  | проведение ТО
4 | 11.02.2020г. | ТП-0608 | Пермь | 9 | 11.2 | 2.2 | 6 | 3 | 630 | 120 | 3 |  | замена ПУ-0,4 кВ
5 | 21.02.2020г. | ТП-400 | Ферма, Пермь | 10.3 | 11.4 | 1.1 | 6 | 3 | 400 | 265 | 5 |  | проведение ТО
[6 empty] | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 26 | 0