## Июнь_ЦЭС
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ЦЭС"
[5 empty] | за | Июнь |  | 2020 | год
по состоянию на 29.06.2020г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
1 | 03.06.2020г. | ТП-00121 | Юго-Камск | 09.00 | 12.00. | 3,0. | 6 | 3 | 100 | 65 | 1 | 1 | плановые работы - ТО
2 | 05.06.2020г | ТП-Промойл | Пермь | 08.00 | 10.30. | 2.5 | 6 | 3 | 2000 | 350 | 8 | 8 | плановые работы - ТО
3 | 10.06.2020г | ТП-Б692 | Барда | 10.00 | 12.00 | 2 | 10 | 3 | 630 | 368 | 3 | 24 | плановые работы - ТО
4 | 10.06.2020г | ТП-Промойл | Пермь | 14.00 | 17.00 | 3 | 6 | 3 | 2000 | 350 | 8 | 8 | ремонт оборудования вышестоящей сетевой организации - Лукойл
5 | 14.06.2020г | ТП-0021 | Краснокамск | 10.30. | 12.30. | 2 | 6 | 3 | 160 | 120 | 2 | 1 | потребители допустили перегруз ПУ и ТТ-0,4кВ (стояли эл.сч. 100А и ТТ-100/5). | замена ПУ и ТТ-0,4кВ, провода.
6 | 16.06.2020г | ТП-0333 | Пермь | 09.00 | 11.00. | 2 | 6 | 3 | 400 | 65 | 2 | 1 | плановые работы - ТО
7 | 26.06.2020г | ТП-0890 | Пермь | 10.30. | 12.30. | 2 | 6 | 3 | 160 | 48 | 2 | 1 | плановые работы - ТО