## Май_ЦЭС
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ЦЭС"
[5 empty] | за | Май |  | 2020 | год
по состоянию на 31.05.2020г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
1 | 08.05.2020г. | КТП-0020 | Краснокамск | 10.30. | 13.00 | 2.5 | 6 | 3 | 100 | 44 | 3 | 1 | ТО | СНТ "Орбита"
2 | 08.05.2020г. | КТП-0021 | Краснокамск | 14.00 | 16.00 | 2 | 6 | 3 | 160 | 105 | 4 | 1 | ТО | СНТ "Геофизик-2"
3 | 11.05.2020г. | ТП-0011 | Краснокамск | 10.00 | 12.30. | 2.5 | 6 | 3 | 100 | 19 | 4 | 1 | ТО | СНТ "Мишкино-5"
4 | 11.05.2020г. | КТП-0019 | Краснокамск | 14.00 | 16.00 | 2 | 6 | 3 | 180 | 25 | 6 | 1 | ТО | НСТ "Энергетик"
5 | 12.05.2020г. | ТП-0436 | Пермь | 10.30. | 12.30. | 2 | 6 | 3 | 160 | 86 | 4 |  | ТО
6 | 13.05.2020г. | ТП-0317 | Пермь | 10.00. | 12.00. | 2 | 6 | 3 | 250 | 146 | 4 | 1 | ТО
| 14.05.2020г. | ТП-5125 | Краснокамск | 10.00. | 12.00. | 2 | 6 | 3 | 400 | 68 | 2 | 1 | ТО | обслуживание (подсобн. хоз-во Суходола)
7 | 15.05.2020г. | ТП-00416 | Пермь | 08.00. | 10.00. | 2 | 6 | 3 | 250 | 56 | 3 | 1 | ТО
8 | 18.05.2020г. | ТП-00438 | Пермь | 09.00. | 12.00. | 3 | 6 | 2 | 400 | 286 | 10 | 8 | ТО | работы проводились без погашения, с переключением секций.
9 | 19.05.2020г. | ТП-0029 | Пермь | 09.00. | 12.00. | 3 | 6 | 3 | 100 | 24 | 3 | 1 | ТО | СНТ "Ветеран"
10 | 19.05.2020г. | ТП-00136 | Пермь | 14.00. | 17.00. | 3 | 6 | 3 | 400 | 36 | 4 | 1 | ТО | СНТ "Ласьва-1"
11 | 20.05.2020г. | ТП-00148 | Краснокамск | 09.00 | 11.00 | 2 | 6 | 3 | 100 | 34 | 4 | 3 | ТО
12 | 23.05.2020г. | ТП-625 | Кунгур | 08.00 | 12.00 | 4 | 6 | 2 | 1030 | 480 | 4 | 1 | ТО | Молкомбинат Кунгурский
[6 empty] | 32 |  |  | 3630 | 1409