## январь ЦЭС
Информация о проведении ООО "ЦЭС" плановых отключений электросетевых объектов
[5 empty] | за | январь |  | 2020 | год
по состоянию на 29.01.2020г.
| № п/п | Дата | Наименование отключаемого объекта |  | Время откл/вкл. |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения | Примечания
|  |  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
| 1 | 20.01.2020г | ТП-0329 | Пермь | 10.00 | 12.30. | 2.5 | 6 | 3 | 2500 | 740 |  | 27 | проведение ТО, график ППР
| 2 | 26.01.2020г | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | Сылва | 10.00 | 16.00 | 6 | 10 | 3 | 710 | 260 | 0 | 5 | Ремонт РЛНД-400/10,замена изоляторов, регулировка провода, очистка от куржака трассу 10 км
Note on D11: ingener4: Договор №61