## свободная мощность тех.прис.
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ за 4 квартал 2020г.
№ п/п | Наименование объекта | Трансформаторы |  |  |  |  | Величина свободной мощности для технологического присоединения, кВт
|  | кол-во, шт | мощность, кВа | величина напряжения, кВ
|  |  |  | 110 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ВН | СН1 | СН2 | НН
| КТП-4 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 113
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| КТП-0099 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| ТП-0056 | 1 | 630 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 189
| ТП-Прикамлес | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 125
| КТП-00536 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| ТП-0518 | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 140
| ТП-00416 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 75
| ТП-0396(7) | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
|  | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 200
| ТП-0816 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| ТП-0064 | 1 | 630 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 204
| ТП-637 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 87
|  | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-0355(6) | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
|  | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 81
| ТП-5107 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-5169 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| ТП-1712 | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| ТП-0216(5) | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 162
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| ТП-00516 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 48
| ТП-0291 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 170
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| ТП-00546 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 48
| КТП-0202 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 210
| КТП-0203 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| ТП-5152 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 37
| ТП-5175 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 205
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 130
| ТП-607 | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 148
| ТП-5173 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| ТП-00126 | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 154
| КТП-00890 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| ТП-0608(6) | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| ТП-00328 | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 123
| ТП-00407 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 92
| ТП-0393(5) | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-0333 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 102
| КТП-0443 | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| ТП-Родник | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-0438(7) | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
|  | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| КТП-Ашатли | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| КТП-Б761 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 96
| КТП-Б704 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-Пром-ойл | 1 | 1000 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 523
|  | 1 | 1000 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 317
| ТП-0371 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 32
| КТП-625 | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 401
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| КТП-626 | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 369
|  | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| ТП-0172 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
|  | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-00112 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 117
| КТП-400 кВА (пос. Ферма) | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 236
| КТП-Б213 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| КТП-Б461 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 114
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 232
| ТП-00709 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30
|  | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 48
| ТП-5177 (ИП Капустина Е.В.) | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| КТП-Б692 | 1 | 630 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 189
| ТП-Оптимист-Пермь | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| КТП-00372 (буматика) | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| КТП-00386 (буматика) | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| ТП-0238(2) | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
|  | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| ТП-5159 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| ТП-5151 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| КТП-857 | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 189
| КТП-524 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 60
| ТП-0101 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| ТП-5125 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
|  | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| ТП-00117 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.9
| ТП-00116 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 58
| КТП-0148 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 36
| ТП-00505 | 1 | 630 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 189
| ТП-0899 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| СКТП-0029 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 44
| ТП-00125 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30
| КТП-Сосновый бор | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 205
| КТП-581 | 1 | 180 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 54
| КТП-0019 | 1 | 180 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 54
| КТП-00136 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 156
| КТП-0020 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 36
| КТП-0021 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| ТП-01513 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 19
| ТП-01514 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 56
| ТП-0532 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-0601 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.9
| ТП-0622 | 1 | 250 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 75
| ТП-00118 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 15
| ТП-00387 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 12
| КТП-Б759 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 52
| КТП-Б769 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 39
| КТП-Б400 | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 120
| КТП-Б585 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 33
| КТП-0011 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| КТП-0094 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 30
| ТП-818 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 138
| ТП-819 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 150
| ТП-00185 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 65
| ТП-0434 | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 190
|  | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 211
| ТП-0111 | 1 | 400 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 120
| БКТП-0329(2) | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 365
|  | 1 | 1250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 521
| ТП-0436(5) | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| ТП-630 (цех №1) | 1 | 630 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 196
| ТП-Цех №3 | 2 | 1260 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 378
| ТП-00106 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 37
| ТП-00583 | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 132
| ТП-0747 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 30
| ТП-510 | 1 | 250 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 75
| ТП-519 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 14
| ТП-Подкова | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 33
| ТП-674 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 42
| ТП-Б781 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 53
| ТП-0121 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 48
| пос. Быковка; | 1 | 250 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 75
| пос. Корсаково; | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 55
| пос. Корсаково; | 2 | 200 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 60
| пос. Золушка; | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 42
| КТП-00317 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 52
| КТП-537 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 31
| КТП-532 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 40
| КТП-008 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 54
| ТП-0384 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 100
| КТП-Б791 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 48
| ИТОГО: | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!