## декабрь_ЦЭС
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов
[5 empty] | за | декабрь |  | 2020 | год
по состоянию на 28.12.2020г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
1 | 03.12.2020г | ТП-0818 | Пермь | 11.00 | 12.30. | 1.5 | 6 | 3 | 400 | 145 | 4 | 5 | ТО
2 | 03.12.2020г | ТП-0819 | Пермь | 14.00 | 15.30. | 1.5 | 6 | 3 | 400 | 65 | 3 | 1 | ТО
3 | 04.12.2020г | ТП-0396 | Пермь | 11.00. | 12.30. | 1.5 | 6 | 2 | 1260 | 346 |  | 14 | ТО
4 | 07.12.2020г | ТП-0355 | Пермь | 11.30. | 15.00. | 3.5 | 6 | 2 | 650 | 270 | 4 | 2 | ТО
5 | 09.12.2020г | ТП-00927 | Пермь | 14.30. | 16.30. | 2 | 6 | 3 | 250 | 115 | 2 | 1 | ТО
6 | 11.12.2020г | ТП-00106 | Пермь | 12.00. | 14.30. | 2.3 | 6 | 3 | 100 | 38 |  | 1 | ТО
7 | 11.12.2020г | ТП-00407 | Пермь | 11.30. | 13.30. | 2 | 6 | 3 | 250 | 146 |  | 1 | ТО
8 | 14.12.2020г | ТП-00505 | Пермь | 11.30. | 14.00. | 2.3 | 6 | 3 | 630 | 245 |  | 1 | ТО
9 | 15.12.2020г | ТП-0927 | Пермь | 12.00 | 16.00 | 4 | 6 | 3 | 250 | 115 | 2 | 1 | ремонт контура заземления
10 | 22.12.2020г | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодёжная, 16 | Сылва | 12.00 | 14.00 | 2 | 0.4 | 3 | 400 | 24 | 1 | 16 | ремонт вводного кабеля 0,4 кВ
11 | 23.12.2020г | ТП-Б704 | Барда | 11.00 | 13.00 | 2 | 6 | 3 | 250 | 120 |  |  | ТО
12 | 23.12.2020г | ТП-Б761 | Барда | 13.00 | 14.30 | 1.5 | 6 | 3 | 320 | 135 |  |  | ТО
13 | 24.12.2020г | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | Сылва | 12.00 | 17.00. | 5 | 10 | 3 | 710 | 180 | 1 | 5 | ремонтные работы ЖД МПС