## ноябрь_ЦЭС
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов
[5 empty] | за | ноябрь |  | 2020 | год
по состоянию на 25.11.2020г.
№ п/п | Дата отключения потребителей | Наименование отключаемого объекта |  | Период отключения потребителей |  |  | Параметры энергоснабжающего объекта. | [5 empty] | Причина отключения
|  | наименование отключаемого объекта | территория размещения | время отключения | время включения | длительность отсутствия напряжения у потребителя, час | уровень напряжения, кВ | категорийность объекта | мощность установленных ТМ, кВТ | используемая трансформаторная мощность, кВт | кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ | кол-во потребителей
1 | 2020-11-05 | ТП-00516 | СНТ "Усть-Качкинское" | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 10 | 3 | 160 | 35 | 4 | 2 | ТО
2 | 2020-11-09 | ТП-0467 | Пермь | 10.00 | 15.00 | 0 | 6 | 2 | 2*1250 |  |  |  | замена ТТ-0,69 (7 комплектов)
3 | 14.11.2020г | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | Сылва | 09.00 | 16.00 | 07.00 | 10 | 3 | 710 | 260 | 15 | 5 | ремонт ВЛ-10 (замена опоры) и ТП-3 (замена опорного изолятора)
4 | 14.11.2020г | ТП-1 п. Быковка | Сылва | 12.00 | 16.00 | 04.00 | 10 | 3 | 710 | 260 | 15 | 28 | ТО ТП-1 и ТП-2 (замена опорного изолятора)
5 | 16.11.2020г | КТП-0020 | СНТ Орбита | 12.00 | 14.00 | 2 | 6 | 3 | 100 | 26 | 3 | 1 | ТО
6 | 17.11.2020г | ТП-00366 | Оверята, Краснокамский р-н, д.Семечи | 11.00 | 14.00 | 3 | 6 | 3 | 160 | 24 | 4 | 23 | ТО
7 | 18.11.2020г | ТП-0030 | СНТ Огонёк, Краснокамский р-н | 10.00 | 12.30. | 2.5 | 6 | 3 | 100 | 15 | 3 | 1 | ТО
8 | 18.11.2020г | ТП-630 (ПЗЦМ) | Пермь | 12.00. | 13.20. | 1.5 | 6 | 3 | 630 | 280 | 4 | 1 | ТО
9 | 19.11.2020г | РП-6 (ПЗЦМ) | Пермь | 10.30. | 13.00. | 2.5 | 6 | 3 | 630 | 320 | 4 | 1 | ТО
[6 empty] | 11.5 |  |  | 7920 | 3211 | 34 | 33